## Listen (hidden)
Dropdown-Listen, die in den anderen Arbeitsblättern verwendet werden.
Achtung, Änderungen hier haben Auswirkungen auf die Bearbeitung in den anderen Tabellen!
Probennahmeverfahren |  | Code: Stelle der Probennahme |  | Untersuchung durch | Erläuterung zur Wasserabgabemenge | WVA und WVG |  | Flockung | Acrylamid, Epichlorhydrin, Vinylchlorid | Gruppe
7 | DIN EN ISO 19458, Zweck a) | W | Wasserwerk(sausgang) | Eigenüberwachung UsI | Gesamte Wasserabgabe (Endverbraucher und ggf. Abgabe an andere zentrale WVA) | Eigenständige WVA | (Versorgungsgebiet der WVA =WVG; Anlage mit eigener Wassergewinnung und Verteilung oder vollständig untersuchte WVA mit 100% Fremdbezug) | keine Flockung | Untersuchung im Berichtszeitraum | Parameter der Gruppe A
5 | DIN EN ISO 19458, Zweck b) | N | Öffentliches Verteilungsnetz | GA, § 19 Abs. 1 TrinkwV | Wasserabgabe an Endverbraucher (abzüglich Wasserabgabe an andere zentrale WVA) | Fern-WVA ohne versorgte Gebiete | (Teil des WVG) | mit Aluminium | rechnerischer Nachweis | Parameter der Gruppe B
|  | L | Übergabestelle Trinkwasser-Installation, z.B. Wasserzähler | GA, § 19 Abs. 7 TrinkwV | Wasserabgabe an andere zentrale WVA (Fernwasserversorger) | Fern-WVA mit versorgten Gebieten | (gesamtes WVG) | mit Eisen |  | Parameter Gruppe B PSM-und Biozidprodukt-Wirkstoffe
A | Spülprobe DIN ISO 5667- 5 | T | Häusliche Trinkwasserinstallation |  |  | WVA mit 100 % Fremdbezug | (Teil des WVG einer anderen WVA oder Fern-WVA) | mit Aluminium und Eisen
6;2;3 | S0-, S1- und S2-Probe nach UBA
1 | Z-Probe nach UBA
Wie werden die Proben gezählt?
1m003 | Planprobe TrinkwV
1m004 | Planprobe EÜV/TrinkwV
1m000 | Eigenüberwachung WVU
ja
nein

## Allgemeine Angaben
Probennahmeplan Berichtsjahr
Auszufüllen durch Gesundheitsamt, ggf. in Abstimmung mit dem Wasserversorgungsunternehmen. Kommentare beachten!
Gültig bis einschließlich Berichtsjahr
Wasserversorgungsunternehmen
Wasserversorgungsanlage
WVA und WVG
Wasserabgabe (Vorjahr) in m³/Jahr
Erläuterung zur Wasserabgabemenge
Flockung
Oberflächenwassereinfluss
Desinfektion mit Chlor
Abfüllung zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen | nein
Acrylamid
Epichlorhydrin
Vinylchlorid
pH-Wert Wasserwerksausgang ≥ 7,7
Wasserabgabe (Vorjahr) in m³/Tag | 0
Anzahl Untersuchungen Gruppe A pro Jahr | 0
davon abzudecken durch das WVU | 0
Anzahl Untersuchungen Gruppe B pro Jahr | 0
davon abzudecken durch das WVU | 0
Wurde eine RAP durchgeführt? | nein
Allgemeine Angaben vollständig? | FALSE
Versorgte Personen
Kontaktdaten Gesundheitsamt: | Gesundheitsamt Mühldorf
Töginger Str. 18
84453 Mühldorf
trinkwasser@lra-mue.de
Vorlagenversion 2.0.0.2 25. November 2019 | © Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Note on B1: Bitte das Berichtsjahr eingeben, für das bzw. ab dem dieser Probennahmeplan gilt. (vierstellig, z.B. 2020)
Note on A3: Der Probennahmeplan kann für mehr als 1 Jahr erstellt werden. In diesem Fall ist hier ein abweichendes Enddatum einzutragen. Dies bietet sich für kleine WVA mit wenigen Proben an. Automatisch vorbelegt ist immer das erste Berichtsjahr. Dieser Wert kann bei Bedarf überschrieben werden. Es sollten Gültigkeitszeiträume gewählt werden, die ganzzahlige Probennanzahlen für die Parameter der Gruppe B ergeben.
Note on A5: Name der WVA
Note on A6: WVA und WVG: 1: Eigenständige WVA (Versorgungsgebiet der WVA =WVG; Anlage mit eigener Wassergewinnung und Verteilung oder vollständig untersuchte WVA mit 100% Fremdbezug) 2: Fern-WVA ohne versorgte Gebiete (Teil des WVG) 3: Fern-WVA mit versorgten Gebieten (gesamtes WVG) 4: WVA mit 100 % Fremdbezug (Teil des WVG einer anderen WVA oder Fern-WVA) Dieser Eintrag hat Einfluss darauf, welche Parameter in den Messprogrammen automatisch zur Untersuchung markiert werden. Bei Anlagen mit 100 % Fremdbezug werden z.B. keine unveränderlichen Parameter markiert. Außerdem wird in Tabelle "Übersicht Parameter" die automatische Formatierung beeinflusst.
Note on A8: Zutreffendes aus der Dropdownliste auswählen. Falls Wassermengen aus Fremdbezug oder Fremdabgabe nicht bei der Ermittlung der Untersuchungshäufigkeit angerechnet werden, ist sicherzustellen, dass diese Untersuchungen bei den Lieferanten bzw. Abnehmern durchgeführt werden.
Note on A9: Wenn eine Flockung mit Eisen oder Aluminium erfolgt, beeinnflusst das die Zuordnung dieser Parameter zu Gruppe A oder Gruppe B.
Note on A11: Wenn dauerhaft oder regelmäßig eine Desinfektion mit Chlor, Hypochloriten oder elektrolytisch erzeugte Chlorlösungen erfolgt, ist "ja" einzutragen. In diesen Fällen ist auf THM zu untersuchen. Wenn keine Desinfektion mit den vorgenannten Chlorprodukten erfolgt und die Chlorung nur in Bereitschaft gehalten wird, oder wenn mit Chlordioxid desinfiziert wird, ist "nein" einzutragen.
Note on A12: Trinkwasserabgabe in verschlossenen Behältnissen liegt in der Regel in Deutschland nicht als Nutzungszweck ganzer Wasserversorgungsanlagen vor. Wenn Wasserversorgungsunternehmen neben der leitungsgebundenen Abgabe auch Trinkwasser in Flaschen abfüllen sollten, ist trotzdem "nein" einzutragen.
Note on A13: Folgende Varianten würden einen rechnerischen Nachweis der Einhaltung des Parameters Acrylamid ermöglichen: • frühere Untersuchungen lagen unter der Nachweisgrenze und es gibt keine einschlägigen Änderungen in der Aufbereitung. • kein Einsatz Polyacrylamid-haltiger Flockungshilfsmittel bei der Wasseraufbereitung • Polyacrylamid-haltige Flockungshilfsmittel werden verwendet, die Einhaltung der zulässigen Zugabe und der Reinheitsanforderungen gemäß § 11-Liste wird kontrolliert.
Note on A14: Folgende Varianten würden einen rechnerischen Nachweis der Einhaltung des Parameters Epichlorhydrin ermöglichen: • frühere Untersuchungen lagen unter der Nachweisgrenze und es gibt keine einschlägigen Änderungen bei Rohren, Behältern und Beschichtungen • Es sind keine trinkwasserberührten epoxidharzhaltigen Rohre, Behälter und Beschichtungen in der öffentlichen WVA vorhanden und dem Gesundheitsamt sind keine Epoxidharzbeschichtungen in Trinkwasser-Installationen bekannt. • wasserberührte epoxidharzbasierte Bauteile oder Beschichtungen sind in der öffentlichen WVA vorhanden. Es wurden ausschließlich zertifizierte Produkte und Verfahren eingesetzt.
Note on A15: Folgende Varianten würden einen rechnerischen Nachweis der Einhaltung des Parameters Vinylchlorid ermöglichen: • Frühere Untersuchungen lagen unter der Nachweisgrenze und es gibt keine einschlägigen Änderungen bei Rohren, Behältern und Beschichtungen sowie im Einzugsgebiet. • Es sind keine trinkwasserberührten Rohre, Behälter und Beschichtungen aus PVC in der öffentlichen WVA vorhanden. • Wasserberührte Bauteile oder Beschichtungen aus PVC sind in der öffentlichen WVA vorhanden. Es wurden ausschließlich zertifizierte Produkte eingesetzt. • Belastungen mit chlorierten Lösungsmitteln im Wassereinzugsgebiet können jeweils ausgeschlossen werden.
Note on A16: Wenn der pH-Wert am Wassewerksausgang i.d.R. > 7,7 ist, braucht der Parameter Calcitlösekapazität nicht untersucht werden.
Note on A18: Berechnung der Untersuchungsanzahl nach Anlage 4 Buchstabe c TrinkwV
Note on A19: Wenn das Gesundheitsamt eigene Untersuchungen nach § 19 (1) und (7) durchführt, können diese auf den Umfang der Überwachung angerechnet werden.
Note on A20: Berechnung der Untersuchungsanzahl nach Anlage 4 Buchstabe c TrinkwV
Note on A21: Wenn das Gesundheitsamt eigene Untersuchungen nach § 19 (1) und (7) durchführt, können diese auf den Umfang der Überwachung angerechnet werden.
Note on A22: Wenn eine RAP durchgeführt wurde, bitte prüfen, dass die Messprogramme und Termine entsprechend der RAP angelegt wurden. In diesem Fall erfolgt nur bei den nicht reduzierbaren Parametern eine Fehlermeldung, wenn die Untersuchungsanzahlen nach Wassermenge nicht erreicht werden.
Note on A23: In dieser Zeile bitte nichts eintragen! Wenn die Eintragungen auf diesem Blatt vollständig sind, ändert sich der Wert in "WAHR". Bitte erst dann auf den anderen fortfahren!

## MP1
MP1 | Messprogramm 1 | Bitte Bezeichnung wählen oder eintragen!
Auszufüllen vom Gesundheitsamt für die jeweilige WVA, ggf. Anlage der Messprogramme in Absprache mit dem WVU oder dessen Labor. Wenn in Zelle C1 "Parameter der Gruppe A" oder "Parameter der Gruppe B" ausgewählt wird, werden in Spalte D automatisch die zu untersuchenden Parameter unter Beachtung der Eintragungen im Tabellenblatt "Allgemeine Angaben" angekreuzt. Bei allen anderen Einträgen in C1 müssen die zu untersuchenden Parameter manuell markiert werden (Bitte beachten, dass durch den manuellen Eintrag die Formeln in den betreffenden Zellen überschrieben werden!). Zusätzlich zu den nach TrinkwV zu überwachenden Parametern können weitere Parameter am Tabellenende ergänzt werden. Zur besseren Übersichtlichkeit, können - die Zeile 3 und die Spalten F-J ausgeblendet werden, - nicht benötigte Messprogramme, in denen kein Parameter angekreuzt ist, ausgeblendet werden, - nicht angekreuzte Parameter durch die Filterfunktion im Spaltenkopf der Spalte D ausgeblendet werden. Bitte keine Zeilen und keine ganzen Tabellenblätter löschen! Bitte erst dann nicht angekreuzte Parameter ausblenden, wenn die allgemeinen Angaben vollstaändig sind (bei Änderungen prüfen)!
Lfd. Nr. | Parameter | CAS-Nummer (nur bei PSM) | Zu untersuchende Parameter (Bitte ein "x" eintragen!) | Parameterschlüs-sel | Parameter der Gruppe | verän-derlich | UBA-Proben-nahme-verfahren | Reduzierbar durch RAP? | Reduzierbar ohne RAP | Bemerkung
MP1-1 | 1,2-Dichlorethan |  |  | 2008 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-2 | Acrylamid |  |  | 0380 | B | nein | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Flockung mit Polyacrylamid, Untersuchung oder Berechnung nach Polymerdosis
MP1-3 | Aluminium |  |  | 1131 | A/B | nein | nein | ja | nein | Bei Flockung mit Aluminiumverbindungen Gruppe A, sonst Gruppe B.
MP1-4 | Ammonium |  |  | 1248 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-5 | Antimon |  |  | 1145 | B | ja | nein | ja | nein
MP1-6 | Arsen |  |  | 1142 | B | ja | nein | ja | nein
MP1-7 | Benzo-(a)-pyren |  |  | 2454 | B | ja | nein | ja | nein
MP1-8 | Benzol |  |  | 2371 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-9 | Blei |  |  | 1138 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP1-10 | Bor |  |  | 1211 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-11 | Bromat |  |  | 1325 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-12 | Cadmium |  |  | 1165 | B | ja | nein | ja | nein
MP1-13 | Calcitlösekapazität |  |  | 1078 | B | nein | nein | ja | ja | Bestimmung nicht erforderlich, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist.
MP1-14 | Chlorid |  |  | 1331 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-15 | Chrom |  |  | 1151 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-16 | Clostridium perfringens |  |  | 1778 | A | nein | nein | nein | ja | Nur bei Oberflächenwassereinfluss.
MP1-17 | Coliforme Bakterien |  |  | 1773 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1767
MP1-18 | Cyanid |  |  | 1231 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-19 | Eisen |  |  | 1182 | A/B | ja | nein | ja | nein | Bei Flockung mit Aluminiumverbindungen Gruppe A, sonst Gruppe B.
MP1-20 | Elektrische Leitfähigkeit |  |  | 1081 | A | nein | nein | ja | nein
MP1-21 | Enterokokken |  |  | 1774 | A | ja | nein | nein | ja | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1768
MP1-22 | Epichlorhydrin |  |  | 0381 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Epoxidharzmaterialien, die nicht nachweislich den a.a.R.d.T entsprechen.
MP1-23 | Escherichia coli (E. coli) |  |  | 1772 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1766
MP1-24 | Färbung |  |  | 1027 | A | ja | nein | nein | nein
MP1-25 | Fluorid |  |  | 1321 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-26 | Geruch |  |  | 1046 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1046 oder 1042 im Befund erfüllt. Bei anderen Ergebnissen für Parameter 1042 (Geruch) als 100 (ohne), 201 (schwach Chlor) oder 210 (schwach erdig) ist Parameter 1046 (Geruchsschwellenwert) zu bestimmen.
MP1-27 | Geschmack |  |  | 1052 | A | ja | nein | nein | nein | Nur bei Verdacht auf eine mikrobielle Kontamination kann auf eine Geschmacksprobe verzichtet werden.
MP1-28 | Koloniezahl bei 22°C |  |  | 1779 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1779 (Verfahren nach § 15 Abs. 1c TrinkwV) oder 1776 (Verfahren nach DIN EN ISO 6222) im Befund erfüllt. Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse nur Schlüssel 1776.
MP1-29 | Koloniezahl bei 36°C |  |  | 1780 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1780 (Verfahren nach § 15 Abs. 1c TrinkwV) oder 1777 (Verfahren nach DIN EN ISO 6222) im Befund erfüllt. Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse nur Schlüssel 1777.
MP1-30 | Kupfer |  |  | 1161 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP1-31 | Mangan |  |  | 1171 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-32 | Natrium |  |  | 1112 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-33 | Nickel |  |  | 1188 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP1-34 | Nitrat |  |  | 1244 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-35 | Nitrat/Nitrit Formel |  |  | 1254 | B | ja | nein | ja | nein
MP1-36 | Nitrit |  |  | 1246 | B | ja | nein | ja | nein
MP1-37 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) |  |  | 1523 | B | nein | nein | nein | nein
MP1-38 | Oxidierbarkeit |  |  | 1532 | B | nein | nein | ja | ja | Braucht nicht untersucht zu werden, wenn TOC untersucht wird.
MP1-39 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe |  |  | 1570 | B | ja | nein | ja | nein
MP1-40 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | 1769 | A | ja | nein | nein | ja | Nur bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse [KBE/250 ml]. Bei Kontrollen nach Bauarbeiten, Neuinstallationen, in Krankenhäusern etc. Schlüssel 1775 [KBE/100 ml]
MP1-41 | Quecksilber |  |  | 1166 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-42 | Selen |  |  | 1218 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-43 | Sulfat |  |  | 1313 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-44 | Tetrachlorethen und Trichlorethen |  |  | 2021 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-45 | Trihalogenmethane |  |  | 2080 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Desinfektion mit Chlor, Hypochloritverbindungen und Chlorelektrolyse
MP1-46 | Trübung |  |  | 1035 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Trübungen über 1,0 NTU im Verteilungsnetz ist ergänzend die sensorische Beurteilung der Trübung (Parameter 1031) anzugeben.
MP1-47 | Uran |  |  | 1360 | B | nein | nein | ja | nein
MP1-48 | Vinylchlorid |  |  | 0382 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei PVC-Materialien ohne Zertifizierung für den Trinkwasserbereich oder lösemittelhaltigen Altlasten im Einzugsgebiet.
MP1-49 | Wasserstoffionenkonzentration |  |  | 1061 | A | nein | nein | ja | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1061 oder 1064 im Befund erfüllt.
Note on A5: Beispiel, Format und Nummerierung kann frei gewählt werden.

## MP2
MP2 | Messprogramm 2 | Bitte Bezeichnung wählen oder eintragen!
Auszufüllen vom Gesundheitsamt für die jeweilige WVA, ggf. Anlage der Messprogramme in Absprache mit dem WVU oder dessen Labor. Wenn in Zelle C1 "Parameter der Gruppe A" oder "Parameter der Gruppe B" ausgewählt wird, werden in Spalte D automatisch die zu untersuchenden Parameter unter Beachtung der Eintragungen im Tabellenblatt "Allgemeine Angaben" angekreuzt. Bei allen anderen Einträgen in C1 müssen die zu untersuchenden Parameter manuell markiert werden (Bitte beachten, dass durch den manuellen Eintrag die Formeln in den betreffenden Zellen überschrieben werden!). Zusätzlich zu den nach TrinkwV zu überwachenden Parametern können weitere Parameter am Tabellenende ergänzt werden. Zur besseren Übersichtlichkeit, können - die Zeile 3 und die Spalten F-J ausgeblendet werden, - nicht benötigte Messprogramme, in denen kein Parameter angekreuzt ist, ausgeblendet werden, - nicht angekreuzte Parameter durch die Filterfunktion im Spaltenkopf der Spalte D ausgeblendet werden. Bitte keine Zeilen und keine ganzen Tabellenblätter löschen! Bitte erst dann nicht angekreuzte Parameter ausblenden, wenn die allgemeinen Angaben vollstaändig sind (bei Änderungen prüfen)!
Lfd. Nr. | Parameter | CAS-Nummer (nur bei PSM) | Zu untersuchende Parameter (Bitte ein "x" eintragen!) | Parameterschlüs-sel | Parameter der Gruppe | verän-derlich | UBA-Proben-nahme-verfahren | Reduzierbar durch RAP? | Reduzierbar ohne RAP | Bemerkung
MP2-1 | 1,2-Dichlorethan |  |  | 2008 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-2 | Acrylamid |  |  | 0380 | B | nein | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Flockung mit Polyacrylamid, Untersuchung oder Berechnung nach Polymerdosis
MP2-3 | Aluminium |  |  | 1131 | A/B | nein | nein | ja | nein | Bei Flockung mit Aluminiumverbindungen Gruppe A, sonst Gruppe B.
MP2-4 | Ammonium |  |  | 1248 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-5 | Antimon |  |  | 1145 | B | ja | nein | ja | nein
MP2-6 | Arsen |  |  | 1142 | B | ja | nein | ja | nein
MP2-7 | Benzo-(a)-pyren |  |  | 2454 | B | ja | nein | ja | nein
MP2-8 | Benzol |  |  | 2371 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-9 | Blei |  |  | 1138 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP2-10 | Bor |  |  | 1211 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-11 | Bromat |  |  | 1325 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-12 | Cadmium |  |  | 1165 | B | ja | nein | ja | nein
MP2-13 | Calcitlösekapazität |  |  | 1078 | B | nein | nein | ja | ja | Bestimmung nicht erforderlich, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist.
MP2-14 | Chlorid |  |  | 1331 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-15 | Chrom |  |  | 1151 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-16 | Clostridium perfringens |  |  | 1778 | A | nein | nein | nein | ja | Nur bei Oberflächenwassereinfluss.
MP2-17 | Coliforme Bakterien |  |  | 1773 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1767
MP2-18 | Cyanid |  |  | 1231 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-19 | Eisen |  |  | 1182 | A/B | ja | nein | ja | nein | Bei Flockung mit Aluminiumverbindungen Gruppe A, sonst Gruppe B.
MP2-20 | Elektrische Leitfähigkeit |  |  | 1081 | A | nein | nein | ja | nein
MP2-21 | Enterokokken |  |  | 1774 | A | ja | nein | nein | ja | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1768
MP2-22 | Epichlorhydrin |  |  | 0381 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Epoxidharzmaterialien, die nicht nachweislich den a.a.R.d.T entsprechen.
MP2-23 | Escherichia coli (E. coli) |  |  | 1772 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1766
MP2-24 | Färbung |  |  | 1027 | A | ja | nein | nein | nein
MP2-25 | Fluorid |  |  | 1321 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-26 | Geruch |  |  | 1046 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1046 oder 1042 im Befund erfüllt. Bei anderen Ergebnissen für Parameter 1042 (Geruch) als 100 (ohne), 201 (schwach Chlor) oder 210 (schwach erdig) ist Parameter 1046 (Geruchsschwellenwert) zu bestimmen.
MP2-27 | Geschmack |  |  | 1052 | A | ja | nein | nein | nein | Nur bei Verdacht auf eine mikrobielle Kontamination kann auf eine Geschmacksprobe verzichtet werden.
MP2-28 | Koloniezahl bei 22°C |  |  | 1779 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1779 (Verfahren nach § 15 Abs. 1c TrinkwV) oder 1776 (Verfahren nach DIN EN ISO 6222) im Befund erfüllt. Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse nur Schlüssel 1776.
MP2-29 | Koloniezahl bei 36°C |  |  | 1780 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1780 (Verfahren nach § 15 Abs. 1c TrinkwV) oder 1777 (Verfahren nach DIN EN ISO 6222) im Befund erfüllt. Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse nur Schlüssel 1777.
MP2-30 | Kupfer |  |  | 1161 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP2-31 | Mangan |  |  | 1171 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-32 | Natrium |  |  | 1112 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-33 | Nickel |  |  | 1188 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP2-34 | Nitrat |  |  | 1244 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-35 | Nitrat/Nitrit Formel |  |  | 1254 | B | ja | nein | ja | nein
MP2-36 | Nitrit |  |  | 1246 | B | ja | nein | ja | nein
MP2-37 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) |  |  | 1523 | B | nein | nein | nein | nein
MP2-38 | Oxidierbarkeit |  |  | 1532 | B | nein | nein | ja | ja | Braucht nicht untersucht zu werden, wenn TOC untersucht wird.
MP2-39 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe |  |  | 1570 | B | ja | nein | ja | nein
MP2-40 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | 1769 | A | ja | nein | nein | ja | Nur bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse [KBE/250 ml]. Bei Kontrollen nach Bauarbeiten, Neuinstallationen, in Krankenhäusern etc. Schlüssel 1775 [KBE/100 ml]
MP2-41 | Quecksilber |  |  | 1166 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-42 | Selen |  |  | 1218 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-43 | Sulfat |  |  | 1313 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-44 | Tetrachlorethen und Trichlorethen |  |  | 2021 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-45 | Trihalogenmethane |  |  | 2080 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Desinfektion mit Chlor, Hypochloritverbindungen und Chlorelektrolyse
MP2-46 | Trübung |  |  | 1035 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Trübungen über 1,0 NTU im Verteilungsnetz ist ergänzend die sensorische Beurteilung der Trübung (Parameter 1031) anzugeben.
MP2-47 | Uran |  |  | 1360 | B | nein | nein | ja | nein
MP2-48 | Vinylchlorid |  |  | 0382 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei PVC-Materialien ohne Zertifizierung für den Trinkwasserbereich oder lösemittelhaltigen Altlasten im Einzugsgebiet.
MP2-49 | Wasserstoffionenkonzentration |  |  | 1061 | A | nein | nein | ja | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1061 oder 1064 im Befund erfüllt. | z
Note on A5: Beispiel, Format und Nummerierung kann frei gewählt werden.

## MP3
MP3 | Messprogramm 3 | Bitte Bezeichnung wählen oder eintragen!
Auszufüllen vom Gesundheitsamt für die jeweilige WVA, ggf. Anlage der Messprogramme in Absprache mit dem WVU oder dessen Labor. Wenn in Zelle C1 "Parameter der Gruppe A" oder "Parameter der Gruppe B" ausgewählt wird, werden in Spalte D automatisch die zu untersuchenden Parameter unter Beachtung der Eintragungen im Tabellenblatt "Allgemeine Angaben" angekreuzt. Bei allen anderen Einträgen in C1 müssen die zu untersuchenden Parameter manuell markiert werden (Bitte beachten, dass durch den manuellen Eintrag die Formeln in den betreffenden Zellen überschrieben werden!). Zusätzlich zu den nach TrinkwV zu überwachenden Parametern können weitere Parameter am Tabellenende ergänzt werden. Zur besseren Übersichtlichkeit, können - die Zeile 3 und die Spalten F-J ausgeblendet werden, - nicht benötigte Messprogramme, in denen kein Parameter angekreuzt ist, ausgeblendet werden, - nicht angekreuzte Parameter durch die Filterfunktion im Spaltenkopf der Spalte D ausgeblendet werden. Bitte keine Zeilen und keine ganzen Tabellenblätter löschen! Bitte erst dann nicht angekreuzte Parameter ausblenden, wenn die allgemeinen Angaben vollstaändig sind (bei Änderungen prüfen)!
Lfd. Nr. | Parameter | CAS-Nummer (nur bei PSM) | Zu untersuchende Parameter (Bitte ein "x" eintragen!) | Parameterschlüs-sel | Parameter der Gruppe | verän-derlich | UBA-Proben-nahme-verfahren | Reduzierbar durch RAP? | Reduzierbar ohne RAP | Bemerkung
MP3-1 | Pestizide - insgesamt | - | x | 2200 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-2 | Diflufenican | 83164-33-4 | x | 3126 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-3 | Florasulam | 145701-23-1 | x | 3244 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-4 | Flufenacet | 142459-58-3 | x | 3214 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-5 | Fluopyram | 658066-35-4 | x | 3414 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-6 | Fluroxypyr | 69377-81-7 | x | 3159 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-7 | Glyphosat | 1071-83-6 | x | 3002 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-8 | Metconazol | 125116-23-6 | x | 3242 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-9 | Myclobutanil | 88671-89-0 | x | 3280 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-10 | Pendimethalin | 40487-42-1 | x | 3040 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-11 | Pethoxamid | 106700-29-2 | x | 2960 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-12 | Prothioconazol | 178928-70-6 | x | 2962 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-13 | Pyroxsulam | 422556-08-9 | x | 3350 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-14 | Terbuthylazin | 5915-41-3 | x | 3053 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-15 | Beflubutamid | 113614-08-7 | x |  | B | nein | nein | nein | ja
MP3-16 | Bixafen | 581809-46-3 | x | 3412 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-17 | Chlormequat | 7003-89-6 | x | 3206 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-18 | Dimethenamid-P | 163515-14-8 | x |  | B | nein | nein | nein | ja
MP3-19 | Fluxapyroxad | 907204-31-3 | x | 3417 | B | nein | nein | nein | ja
MP3-20 | S-Metolachlor | 87392-12-9 | x |  | B | nein | nein | nein | ja
MP3-21 | Fludioxonil | 131341-86-1 | x |  | B | nein | nein | nein | ja
MP3-22 | Foramsulfuron | 173159-57-4 | x |  | B | nein | nein | nein | ja
MP3-23 | Isopyrazam | 881685-58-1 | x |  | B | nein | nein | nein | ja
z
z
Note on A5: Beispiel, Format und Nummerierung kann frei gewählt werden.

## MP4
MP4 | Messprogramm 4 | Bitte Bezeichnung wählen oder eintragen!
Auszufüllen vom Gesundheitsamt für die jeweilige WVA, ggf. Anlage der Messprogramme in Absprache mit dem WVU oder dessen Labor. Wenn in Zelle C1 "Parameter der Gruppe A" oder "Parameter der Gruppe B" ausgewählt wird, werden in Spalte D automatisch die zu untersuchenden Parameter unter Beachtung der Eintragungen im Tabellenblatt "Allgemeine Angaben" angekreuzt. Bei allen anderen Einträgen in C1 müssen die zu untersuchenden Parameter manuell markiert werden (Bitte beachten, dass durch den manuellen Eintrag die Formeln in den betreffenden Zellen überschrieben werden!). Zusätzlich zu den nach TrinkwV zu überwachenden Parametern können weitere Parameter am Tabellenende ergänzt werden. Zur besseren Übersichtlichkeit, können - die Zeile 3 und die Spalten F-J ausgeblendet werden, - nicht benötigte Messprogramme, in denen kein Parameter angekreuzt ist, ausgeblendet werden, - nicht angekreuzte Parameter durch die Filterfunktion im Spaltenkopf der Spalte D ausgeblendet werden. Bitte keine Zeilen und keine ganzen Tabellenblätter löschen! Bitte erst dann nicht angekreuzte Parameter ausblenden, wenn die allgemeinen Angaben vollstaändig sind (bei Änderungen prüfen)!
Lfd. Nr. | Parameter | CAS-Nummer (nur bei PSM) | Zu untersuchende Parameter (Bitte ein "x" eintragen!) | Parameterschlüs-sel | Parameter der Gruppe | verän-derlich | UBA-Proben-nahme-verfahren | Reduzierbar durch RAP? | Reduzierbar ohne RAP | Bemerkung
MP4-1 | 1,2-Dichlorethan |  |  | 2008 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-2 | Acrylamid |  |  | 0380 | B | nein | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Flockung mit Polyacrylamid, Untersuchung oder Berechnung nach Polymerdosis
MP4-3 | Aluminium |  |  | 1131 | A/B | nein | nein | ja | nein | Bei Flockung mit Aluminiumverbindungen Gruppe A, sonst Gruppe B.
MP4-4 | Ammonium |  |  | 1248 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-5 | Antimon |  |  | 1145 | B | ja | nein | ja | nein
MP4-6 | Arsen |  |  | 1142 | B | ja | nein | ja | nein
MP4-7 | Benzo-(a)-pyren |  |  | 2454 | B | ja | nein | ja | nein
MP4-8 | Benzol |  |  | 2371 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-9 | Blei |  |  | 1138 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP4-10 | Bor |  |  | 1211 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-11 | Bromat |  |  | 1325 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-12 | Cadmium |  |  | 1165 | B | ja | nein | ja | nein
MP4-13 | Calcitlösekapazität |  |  | 1078 | B | nein | nein | ja | ja | Bestimmung nicht erforderlich, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist.
MP4-14 | Chlorid |  |  | 1331 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-15 | Chrom |  |  | 1151 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-16 | Clostridium perfringens |  |  | 1778 | A | nein | nein | nein | ja | Nur bei Oberflächenwassereinfluss.
MP4-17 | Coliforme Bakterien |  |  | 1773 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1767
MP4-18 | Cyanid |  |  | 1231 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-19 | Eisen |  |  | 1182 | A/B | ja | nein | ja | nein | Bei Flockung mit Aluminiumverbindungen Gruppe A, sonst Gruppe B.
MP4-20 | Elektrische Leitfähigkeit |  |  | 1081 | A | nein | nein | ja | nein
MP4-21 | Enterokokken |  |  | 1774 | A | ja | nein | nein | ja | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1768
MP4-22 | Epichlorhydrin |  |  | 0381 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Epoxidharzmaterialien, die nicht nachweislich den a.a.R.d.T entsprechen.
MP4-23 | Escherichia coli (E. coli) |  |  | 1772 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1766
MP4-24 | Färbung |  |  | 1027 | A | ja | nein | nein | nein
MP4-25 | Fluorid |  |  | 1321 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-26 | Geruch |  |  | 1046 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1046 oder 1042 im Befund erfüllt. Bei anderen Ergebnissen für Parameter 1042 (Geruch) als 100 (ohne), 201 (schwach Chlor) oder 210 (schwach erdig) ist Parameter 1046 (Geruchsschwellenwert) zu bestimmen.
MP4-27 | Geschmack |  |  | 1052 | A | ja | nein | nein | nein | Nur bei Verdacht auf eine mikrobielle Kontamination kann auf eine Geschmacksprobe verzichtet werden.
MP4-28 | Koloniezahl bei 22°C |  |  | 1779 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1779 (Verfahren nach § 15 Abs. 1c TrinkwV) oder 1776 (Verfahren nach DIN EN ISO 6222) im Befund erfüllt. Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse nur Schlüssel 1776.
MP4-29 | Koloniezahl bei 36°C |  |  | 1780 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1780 (Verfahren nach § 15 Abs. 1c TrinkwV) oder 1777 (Verfahren nach DIN EN ISO 6222) im Befund erfüllt. Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse nur Schlüssel 1777.
MP4-30 | Kupfer |  |  | 1161 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP4-31 | Mangan |  |  | 1171 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-32 | Natrium |  |  | 1112 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-33 | Nickel |  |  | 1188 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP4-34 | Nitrat |  |  | 1244 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-35 | Nitrat/Nitrit Formel |  |  | 1254 | B | ja | nein | ja | nein
MP4-36 | Nitrit |  |  | 1246 | B | ja | nein | ja | nein
MP4-37 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) |  |  | 1523 | B | nein | nein | nein | nein
MP4-38 | Oxidierbarkeit |  |  | 1532 | B | nein | nein | ja | ja | Braucht nicht untersucht zu werden, wenn TOC untersucht wird.
MP4-39 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe |  |  | 1570 | B | ja | nein | ja | nein
MP4-40 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | 1769 | A | ja | nein | nein | ja | Nur bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse [KBE/250 ml]. Bei Kontrollen nach Bauarbeiten, Neuinstallationen, in Krankenhäusern etc. Schlüssel 1775 [KBE/100 ml]
MP4-41 | Quecksilber |  |  | 1166 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-42 | Selen |  |  | 1218 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-43 | Sulfat |  |  | 1313 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-44 | Tetrachlorethen und Trichlorethen |  |  | 2021 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-45 | Trihalogenmethane |  |  | 2080 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Desinfektion mit Chlor, Hypochloritverbindungen und Chlorelektrolyse
MP4-46 | Trübung |  |  | 1035 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Trübungen über 1,0 NTU im Verteilungsnetz ist ergänzend die sensorische Beurteilung der Trübung (Parameter 1031) anzugeben.
MP4-47 | Uran |  |  | 1360 | B | nein | nein | ja | nein
MP4-48 | Vinylchlorid |  |  | 0382 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei PVC-Materialien ohne Zertifizierung für den Trinkwasserbereich oder lösemittelhaltigen Altlasten im Einzugsgebiet.
MP4-49 | Wasserstoffionenkonzentration |  |  | 1061 | A | nein | nein | ja | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1061 oder 1064 im Befund erfüllt. | z
Note on A5: Beispiel, Format und Nummerierung kann frei gewählt werden.

## MP5
MP5 | Messprogramm 5 | Bitte Bezeichnung wählen oder eintragen!
Auszufüllen vom Gesundheitsamt für die jeweilige WVA, ggf. Anlage der Messprogramme in Absprache mit dem WVU oder dessen Labor. Wenn in Zelle C1 "Parameter der Gruppe A" oder "Parameter der Gruppe B" ausgewählt wird, werden in Spalte D automatisch die zu untersuchenden Parameter unter Beachtung der Eintragungen im Tabellenblatt "Allgemeine Angaben" angekreuzt. Bei allen anderen Einträgen in C1 müssen die zu untersuchenden Parameter manuell markiert werden (Bitte beachten, dass durch den manuellen Eintrag die Formeln in den betreffenden Zellen überschrieben werden!). Zusätzlich zu den nach TrinkwV zu überwachenden Parametern können weitere Parameter am Tabellenende ergänzt werden. Zur besseren Übersichtlichkeit, können - die Zeile 3 und die Spalten F-J ausgeblendet werden, - nicht benötigte Messprogramme, in denen kein Parameter angekreuzt ist, ausgeblendet werden, - nicht angekreuzte Parameter durch die Filterfunktion im Spaltenkopf der Spalte D ausgeblendet werden. Bitte keine Zeilen und keine ganzen Tabellenblätter löschen! Bitte erst dann nicht angekreuzte Parameter ausblenden, wenn die allgemeinen Angaben vollstaändig sind (bei Änderungen prüfen)!
Lfd. Nr. | Parameter | CAS-Nummer (nur bei PSM) | Zu untersuchende Parameter (Bitte ein "x" eintragen!) | Parameterschlüs-sel | Parameter der Gruppe | verän-derlich | UBA-Proben-nahme-verfahren | Reduzierbar durch RAP? | Reduzierbar ohne RAP | Bemerkung
MP5-1 | PFAS-20 |  | x |  | B | nein | nein
MP5-2 | PFAS-4 |  | x |  | B | nein | nein
z
z
Note on A5: Beispiel, Format und Nummerierung kann frei gewählt werden.

## MP6
MP6 | Messprogramm 6 | Bitte Bezeichnung wählen oder eintragen!
Auszufüllen vom Gesundheitsamt für die jeweilige WVA, ggf. Anlage der Messprogramme in Absprache mit dem WVU oder dessen Labor. Wenn in Zelle C1 "Parameter der Gruppe A" oder "Parameter der Gruppe B" ausgewählt wird, werden in Spalte D automatisch die zu untersuchenden Parameter unter Beachtung der Eintragungen im Tabellenblatt "Allgemeine Angaben" angekreuzt. Bei allen anderen Einträgen in C1 müssen die zu untersuchenden Parameter manuell markiert werden (Bitte beachten, dass durch den manuellen Eintrag die Formeln in den betreffenden Zellen überschrieben werden!). Zusätzlich zu den nach TrinkwV zu überwachenden Parametern können weitere Parameter am Tabellenende ergänzt werden. Zur besseren Übersichtlichkeit, können - die Zeile 3 und die Spalten F-J ausgeblendet werden, - nicht benötigte Messprogramme, in denen kein Parameter angekreuzt ist, ausgeblendet werden, - nicht angekreuzte Parameter durch die Filterfunktion im Spaltenkopf der Spalte D ausgeblendet werden. Bitte keine Zeilen und keine ganzen Tabellenblätter löschen! Bitte erst dann nicht angekreuzte Parameter ausblenden, wenn die allgemeinen Angaben vollstaändig sind (bei Änderungen prüfen)!
Lfd. Nr. | Parameter | CAS-Nummer (nur bei PSM) | Zu untersuchende Parameter (Bitte ein "x" eintragen!) | Parameterschlüs-sel | Parameter der Gruppe | verän-derlich | UBA-Proben-nahme-verfahren | Reduzierbar durch RAP? | Reduzierbar ohne RAP | Bemerkung
MP6-1 | 1,2-Dichlorethan |  |  | 2008 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-2 | Acrylamid |  |  | 0380 | B | nein | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Flockung mit Polyacrylamid, Untersuchung oder Berechnung nach Polymerdosis
MP6-3 | Aluminium |  |  | 1131 | A/B | nein | nein | ja | nein | Bei Flockung mit Aluminiumverbindungen Gruppe A, sonst Gruppe B.
MP6-4 | Ammonium |  |  | 1248 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-5 | Antimon |  |  | 1145 | B | ja | nein | ja | nein
MP6-6 | Arsen |  |  | 1142 | B | ja | nein | ja | nein
MP6-7 | Benzo-(a)-pyren |  |  | 2454 | B | ja | nein | ja | nein
MP6-8 | Benzol |  |  | 2371 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-9 | Blei |  |  | 1138 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP6-10 | Bor |  |  | 1211 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-11 | Bromat |  |  | 1325 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-12 | Cadmium |  |  | 1165 | B | ja | nein | ja | nein
MP6-13 | Calcitlösekapazität |  |  | 1078 | B | nein | nein | ja | ja | Bestimmung nicht erforderlich, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist.
MP6-14 | Chlorid |  |  | 1331 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-15 | Chrom |  |  | 1151 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-16 | Clostridium perfringens |  |  | 1778 | A | nein | nein | nein | ja | Nur bei Oberflächenwassereinfluss.
MP6-17 | Coliforme Bakterien |  |  | 1773 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1767
MP6-18 | Cyanid |  |  | 1231 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-19 | Eisen |  |  | 1182 | A/B | ja | nein | ja | nein | Bei Flockung mit Aluminiumverbindungen Gruppe A, sonst Gruppe B.
MP6-20 | Elektrische Leitfähigkeit |  |  | 1081 | A | nein | nein | ja | nein
MP6-21 | Enterokokken |  |  | 1774 | A | ja | nein | nein | ja | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1768
MP6-22 | Epichlorhydrin |  |  | 0381 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Epoxidharzmaterialien, die nicht nachweislich den a.a.R.d.T entsprechen.
MP6-23 | Escherichia coli (E. coli) |  |  | 1772 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse Schlüssel 1766
MP6-24 | Färbung |  |  | 1027 | A | ja | nein | nein | nein
MP6-25 | Fluorid |  |  | 1321 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-26 | Geruch |  |  | 1046 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1046 oder 1042 im Befund erfüllt. Bei anderen Ergebnissen für Parameter 1042 (Geruch) als 100 (ohne), 201 (schwach Chlor) oder 210 (schwach erdig) ist Parameter 1046 (Geruchsschwellenwert) zu bestimmen.
MP6-27 | Geschmack |  |  | 1052 | A | ja | nein | nein | nein | Nur bei Verdacht auf eine mikrobielle Kontamination kann auf eine Geschmacksprobe verzichtet werden.
MP6-28 | Koloniezahl bei 22°C |  |  | 1779 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1779 (Verfahren nach § 15 Abs. 1c TrinkwV) oder 1776 (Verfahren nach DIN EN ISO 6222) im Befund erfüllt. Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse nur Schlüssel 1776.
MP6-29 | Koloniezahl bei 36°C |  |  | 1780 | A | ja | nein | nein | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1780 (Verfahren nach § 15 Abs. 1c TrinkwV) oder 1777 (Verfahren nach DIN EN ISO 6222) im Befund erfüllt. Bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse nur Schlüssel 1777.
MP6-30 | Kupfer |  |  | 1161 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP6-31 | Mangan |  |  | 1171 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-32 | Natrium |  |  | 1112 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-33 | Nickel |  |  | 1188 | B | ja | ja | ja | nein | Beprobung an der Stelle der Einhaltung nach § 8 TrinkwV
MP6-34 | Nitrat |  |  | 1244 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-35 | Nitrat/Nitrit Formel |  |  | 1254 | B | ja | nein | ja | nein
MP6-36 | Nitrit |  |  | 1246 | B | ja | nein | ja | nein
MP6-37 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) |  |  | 1523 | B | nein | nein | nein | nein
MP6-38 | Oxidierbarkeit |  |  | 1532 | B | nein | nein | ja | ja | Braucht nicht untersucht zu werden, wenn TOC untersucht wird.
MP6-39 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe |  |  | 1570 | B | ja | nein | ja | nein
MP6-40 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | 1769 | A | ja | nein | nein | ja | Nur bei Abfüllung in Flaschen und Behältnisse [KBE/250 ml]. Bei Kontrollen nach Bauarbeiten, Neuinstallationen, in Krankenhäusern etc. Schlüssel 1775 [KBE/100 ml]
MP6-41 | Quecksilber |  |  | 1166 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-42 | Selen |  |  | 1218 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-43 | Sulfat |  |  | 1313 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-44 | Tetrachlorethen und Trichlorethen |  |  | 2021 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-45 | Trihalogenmethane |  |  | 2080 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei Desinfektion mit Chlor, Hypochloritverbindungen und Chlorelektrolyse
MP6-46 | Trübung |  |  | 1035 | A | ja | nein | nein | nein | Bei Trübungen über 1,0 NTU im Verteilungsnetz ist ergänzend die sensorische Beurteilung der Trübung (Parameter 1031) anzugeben.
MP6-47 | Uran |  |  | 1360 | B | nein | nein | ja | nein
MP6-48 | Vinylchlorid |  |  | 0382 | B | ja | nein | ja | ja | Untersuchung nur bei PVC-Materialien ohne Zertifizierung für den Trinkwasserbereich oder lösemittelhaltigen Altlasten im Einzugsgebiet.
MP6-49 | Wasserstoffionenkonzentration |  |  | 1061 | A | nein | nein | ja | nein | Die Vorgabe wird durch Parameter 1061 oder 1064 im Befund erfüllt. | z
Note on A5: Beispiel, Format und Nummerierung kann frei gewählt werden.

## MP7
MP7 | Messprogramm 7 | Parameter Gruppe B PSM-und Biozidprodukt-Wirkstoffe
Auszufüllen in Abstimmung zwischen Gesundheitsamt und Wasserversorgungsunternehmen. Diese Tabelle enthält die gesamte Parameterliste nach PSM-Konzept 2019. Eine Einschränkung entsprechend der im Wassereinzugsgebiet angebauten Kulturen nach PSM-Konzept ist möglich. In diesem Fall sind die kulturspezifischen Parameter einzutragen, die übrigen Parameter können gelöscht werden. Die kulturspezifische Festlegung der Parameter bringt bezüglich der Untersuchungskosten nach unserer Erfahrung nur Vorteile, wenn außer Wald und Grünland keine anderen Anbaukulturen und keine Schienenwege vorhanden sind. Die Probennahme soll repräsentativ für das abgegebene Trinkwasser erfolgen, dies kann auch im Wasserwerk sein. Proben an einzelnen Gewinnungsanlagen können mitgezählt werden (siehe PSM-Konzept).
Lfd. Nr. | Parameter | CAS-Nummer (nur bei PSM) | Zu untersuchende Parameter (Bitte ein "x" eintragen!) | Parameterschlüs-sel | Parameter der Gruppe | verän-derlich | UBA-Proben-nahme-verfahren | Reduzierbar durch RAP? | Reduzierbar ohne RAP | Bemerkung
MP7-1 | Pestizide - insgesamt | - |  | 2200 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-2 | 2,4-D | 94-75-7 |  | 2229 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-3 | Aclonifen | 74070-46-5 |  | 3187 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-4 | Amidosulfuron | 120923-37-7 |  | 3175 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-5 | Atrazin | 1912-24-9 |  | 3051 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-6 | Azoxystrobin | 131860-33-8 |  | 3185 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-7 | Bentazon | 25057-89-0 |  | 3102 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-8 | Boscalid | 188425-85-6 |  | 3228 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-9 | Bromacil | 314-40-9 |  | 3150 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-10 | Bromoxynil | 1689-84-5 |  | 3157 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-11 | Carbendazim | 10605-21-7 |  | 3188 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-12 | Chloridazon | 1698-60-8 |  | 3104 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-13 | Chlorthalonil | 1897-45-6 |  | 3146 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-14 | Chlortoluron | 15545-48-9 |  | 3111 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-15 | Clodinafop | 105512-06-9 |  | 3245 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-16 | Clomazone | 81777-89-1 |  | 3208 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-17 | Clopyralid | 1702-17-6 |  | 2236 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-18 | Clothianidin | 210880-92-5 |  | 3252 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-19 | Cyflufenamid | 180409-60-3 |  | 3413 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-20 | Cymoxanil | 57966-95-7 |  | 3427 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-21 | Cyproconazol | 113096-99-4 |  | 3004 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-22 | Deltamethrin | 52918-63-5 |  | 3152 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-23 | Desethylatrazin | 6190-65-4 |  | 3054 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-24 | Desethyl-desisopropylatrazin | 3397-62-4 |  | 3016 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-25 | Desethylsimazin | 1007-28-9 |  | 3055 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-26 | Desethylterbuthylazin | 30125-63-4 |  | 3063 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-27 | Dicamba | 1918-00-9 |  | 3147 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-28 | Dichlorprop (Isomere inkl. Dichlorprop-P) | 120-36-5 |  | 2228 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-29 | Difenoconazol | 119446-68-3 |  | 3078 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-30 | Diflufenican | 83164-33-4 |  | 3126 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-31 | Dimefuron | 34205-21-5 |  | 3117 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-32 | Dimethachlor | 50563-36-5 |  | 3138 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-33 | Dimethenamid (Isomere inkl. Dimethenamid-P) | 87674-68-8 |  | 3320 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-34 | Dimethoat | 60-51-5 |  | 3030 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-35 | Dimethomorph | 110488-70-5 |  | 3210 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-36 | Dimoxystrobin | 149961-52-4 |  | 3324 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-37 | Diuron | 330-54-1 |  | 3101 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-38 | Epoxiconazol | 133855-98-8 |  | 3184 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-39 | Ethidimuron | 30043-49-3 |  | 3122 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-40 | Ethofumesat | 26225-79-6 |  | 3205 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-41 | Fenpropimorph | 67564-91-4 |  | 3195 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-42 | Flazasulfuron | 104040-78-0 |  | 3204 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-43 | Flonicamid | 158062-67-0 |  | 3231 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-44 | Florasulam | 145701-23-1 |  | 3244 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-45 | Fuazifop (Isomere inkl. Fluazifop-P) | 69335-91-7 |  | 3197 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-46 | Fluazinam | 79622-59-6 |  | 3213 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-47 | Flufenacet | 142459-58-3 |  | 3214 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-48 | Flumioxazin | 103361-09-7 |  | 3008 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-49 | Fluopicolide | 239110-15-7 |  | 3266 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-50 | Fluopyram | 658066-35-4 |  | 3414 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-51 | Fluroxypyr | 69377-81-7 |  | 3159 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-52 | Flurtamone | 96525-23-4 |  | 3215 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-53 | Flusilazol | 85509-19-9 |  | 3186 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-54 | Glyphosat | 1071-83-6 |  | 3002 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-55 | Haloxyfop (isomere inkl. Haloxyfop-P) | 69806-34-4 |  | 3161 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-56 | Imazalil | 35554-44-0 |  | 3432 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-57 | Imidacloprid | 105827-78-9 |  | 3076 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-58 | Iodosulfuron-methyl | 144550-06-1 |  | 3199 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-59 | Ioxynil | 1689-83-4 |  | 3155 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-60 | Iprodion | 36734-19-7 |  | 2128 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-61 | Isoproturon | 34123-59-6 |  | 3107 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-62 | Isoxaben | 82558-50-7 |  | 3433 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-63 | Kresoxim-methyl | 143390-89-0 |  | 3183 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-64 | lambda-Cyhalothrin | 91465-08-6 |  | 3158 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-65 | Lenacil | 2164-08-1 |  | 3428 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-66 | Mandipropamid | 374726-62-2 |  | 3420 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-67 | MCPA | 94-74-6 |  | 2226 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-68 | Mecoprop (Isomere inkl. Mecoprop-P) | 93-65-2 |  | 2227 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-69 | Mesosulfuron-methyl | 208465-21-8 |  | 3340 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-70 | Mesotrione | 104206-82-8 |  | 3237 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-71 | Metalaxyl | 57837-19-1 |  | 3068 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-72 | Metamitron | 41394-05-2 |  | 3108 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-73 | Metazachlor | 67129-08-2 |  | 3180 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-74 | Metconazol | 125116-23-6 |  | 3242 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-75 | Methiocarb | 2032-65-7 |  | 3249 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-76 | Metobromuron | 3060-89-7 |  | 3109 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-77 | Metolachlor (Isomere inkl. Metolachlor-S) | 51218-45-2 |  | 3140 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-78 | Metosulam | 139528-85-1 |  | 3217 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-79 | Metribuzin | 21087-64-9 |  | 3058 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-80 | Metsulfuron-methyl | 74223-64-6 |  | 3124 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-81 | Myclobutanil | 88671-89-0 |  | 3280 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-82 | Napropamid | 15299-99-7 |  | 3009 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-83 | Nicosulfuron | 111991-09-4 |  | 3218 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-84 | Penconazol | 66246-88-6 |  | 3007 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-85 | Pendimethalin | 40487-42-1 |  | 3040 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-86 | Pethoxamid | 106700-29-2 |  | 2960 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-87 | Picloram | 1918-02-1 |  | 3149 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-88 | Picolinafen | 137641-05-5 |  | 3264 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-89 | Picoxystrobin | 117428-22-5 |  | 3243 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-90 | Pinoxaden | 243973-20-8 |  | 3434 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-91 | Pirimicarb | 23103-98-2 |  | 3171 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-92 | Prochloraz | 67747-09-5 |  | 3090 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-93 | Propamocarb | 24579-73-5 |  | 2961 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-94 | Propazin | 139-40-2 |  | 3061 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-95 | Propiconazol | 60207-90-1 |  | 3010 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-96 | Propoxycarbazone | 145026-81-9 |  | 3238 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-97 | Propyzamid | 23950-58-5 |  | 2240 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-98 | Proquinazid | 189278-12-4 |  | 3429 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-99 | Prosulfocarb | 52888-80-9 |  | 3170 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-100 | Prosulfuron | 94125-34-5 |  | 3239 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-101 | Prothioconazol | 178928-70-6 |  | 2962 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-102 | Pyrimethanil | 53112-28-0 |  | 3283 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-103 | Pyroxsulam | 422556-08-9 |  | 3350 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-104 | Quinmerac | 90717-03-6 |  | 3219 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-105 | Quinoclamin | 2797-51-5 |  | 3430 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-106 | Quinoxyfen | 124495-18-7 |  | 3202 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-107 | Rimsulfuron | 122931-48-0 |  | 3176 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-108 | Simazin | 122-34-9 |  | 3052 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-109 | Spiroxamin | 118134-30-8 |  | 3017 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-110 | Sulcotrion | 99105-77-8 |  | 3248 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-111 | Tebuconazol | 107534-96-3 |  | 3075 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-112 | Tebufenpyrad | 119168-77-3 |  | 2964 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-113 | Terbuthylazin | 5915-41-3 |  | 3053 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-114 | Tetraconazole | 112281-77-3 |  | 3435 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-115 | Thiacloprid | 111988-49​-9 |  | 3253 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-116 | Thiamethoxam | 153719-23-4 |  | 3018 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-117 | Thifensulfuron-methyl | 79277-27-3 |  | 3177 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-118 | Topramezon | 210631-68-8 |  | 3019 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-119 | Triadimenol | 55219-65-3 |  | 3011 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-120 | Triasulfuron | 82097-50-5 |  | 3203 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-121 | Tribenuron-methyl | 101200-48-0 |  | 3247 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-122 | Triclopyr | 55335-06-3 |  | 3148 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-123 | Trifloxystrobin | 141517-21-7 |  | 3330 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-124 | Triflusulfuron-methyl | 126535-15-7 |  | 3240 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-125 | Triticonazol | 131983-72-7 |  | 3285 | B | nein | nein | nein | ja
MP7-126 | Tritosulfuron | 142469-14-5 |  | 3332 | B | nein | nein | nein | ja
Note on A5: Beispiel, Format und Nummerierung kann frei gewählt werden.

## Terminplan WVU
Terminplan WVU
Auszufüllen durch Gesundheitsamt und Wasserversorgungsunternehmen. Durch die Probennahmen sind die TrinkwV vorgegebenen Anzahlen der Untersuchungen abzudecken, aber nicht wesentlich zu überschreiten. Zusätzliche Probennahmen können aufgeführt werden, müssen aber in der Spalte "Handelt es sich um eine Planprobe nach TrinkwV?" als "Eigenüberwachung WVU" gekennzeichnet werden und gehen nicht in den Jahresbericht ein. Nicht benötigte Zeilen können ausgeblendet werden.
Lfd.Nr. | Datum / Zeitraum | Messprogramm | Objektkennzahl | Name Messstelle | bei Sammelmessstellen: | Stelle der Pro- | Probennahmeverfahren (in weißen Zellen bitte SEBAM-Code prüfen / aus Dropdownliste auswählen!) | [12 empty] | Handelt es sich um eine Planprobe nach TrinkwV? |  | Soll die Probe in den Probennahmeplan des GA nach § 19 Abs. 2 übernommen werden? (GA bitte prüfen!) | Bemerkung
[6 empty] | bennahme | Mikrobiologie | [7 empty] | Schwermetalle |  |  |  |  | SEBAM-Code "Anlaß der Untersuchung" (bitte auswählen) | (wird automatisch angezeigt, wenn SEBAM-Code ausgewählt wurde)
|  | (MP1, MP2…, Eintrag muss identisch sein mit dem Namen des Excel-Arbeitsblattes) |  |  | eindeutige Bezeichnung der Probenentnahmestelle | (Code, zutref-fendes bitte aus Dropdown auswählen!) | E. coli | Coliforme Bakt. | Koloniezahl 22°C | Koloniezahl 36°C | P.aeruginosa. | Enterokokken | SEBAM-Code (Bitte auswählen!) | Probennahmeverfahren (wird automatisch angezeigt, wenn SEBAM-Code ausgewählt wurde) | Kupfer | Nickel | Blei | SEBAM-Code (Bitte auswählen!) | Probennahmeverfahren (wird automatisch angezeigt, wenn SEBAM-Code ausgewählt wurde)
Note on A4: Beispiel, Format und Nummerierung kann frei gewählt werden.
Note on C4: Bitte unbedingt den exakten Namen der Registerkarte des Messprogramms eintragen!
Note on G4: In codierter Form ist für den jährlichen Trinkwasserbericht zu erfassen, an welcher Kategorie von Probennahmestellen die Probe gezogen wird. W: Wasserwerk(sausgang), auch Rohwasser, dessen unveränderliche Parameter repräsentativ für das abgegebene Trinkwasser sind. N: Öffentliches Verteilungsnetz L: Übergabestelle Trinkwasser-Installation, z.B. Wasserzähler T: Häusliche Trinkwasserinstallation
Note on H4: Für bestimmte Parameter macht die Trinkwasserverordnung explizite Vorgaben zum Probennahmeverfahren. Aus dem in Spalte C ausgewählten Messprogramm wird in den hellgrün bzw. hellblau hinterlegten Spalten angezeigt welche dieser Parameter im Messprogramm zur Untersuchung ausgewählt worden sind. Für diese Parameter werden hier die Vorgaben gemacht. Für alle anderen Parameter wird als Probennahmeverfahren Spülprobe nach DIN ISO 5667-5 angenommen. Wenn die Zelle weiß formatiert ist, so ist eine Eingabe erforderlich. Falls das Probennahmeverfahren zwingend aus dem Code der Probennahmestelle abgeleitet werden kann, erfolgt eine Vorbelegung. Änderungen der ausgewählten Parameter bitte nur im Messprogramm vornehmen!
Note on U4: Handelt es sich um eine Planprobe nach TrinkwV zur Erfüllung der Untersuchungspflicht nach § 14 TrinkwV oder um eine zusätzliche Eigenüberwachung des WVU?
Note on X4: Zusätzliche Probennahmen, die über die vom Gesundheitsamt geforderten routinemäßigen und umfassenden Untersuchungen hinausgehen, können aufgeführt werden, müssen aber als solche dieser Spalte als "Eigenüberwachung" gekennzeichnet werden und gehen nicht in den Jahresbericht ein.
Note on N6: Ein Eintrag ist (nur) in den weißen Feldern erforderlich! Die auswählbaren Codes entsprechen den Codes für Probengewinnung in SEBAM. 7: DIN EN ISO 19458, Zweck a) 5: DIN EN ISO 19458, Zweck b) Proben nach beiden Probennahmeverfahren können im Trinkwasserbericht mitgezählt werden. Zur geleichzeitigen Überwachung einer Trinkwasser-Installation nach § 19 Abs. 7 TrinkwV sind Proben für Zweck b) erforderlich. Wenn die Stelle der Probennahme nicht "T: Häusliche Trinkwasserinstallation" ist, ist immer "7: DIN EN ISO 19458, Zweck a)" auszuwählen.
Note on O6: Bei roter Markierung bitte SEBAM-Code eintragen! Bei blauer Markierung bitte SEBAM-Code löschen!
Note on S6: Ein Eintrag ist (nur) in den weißen Feldern erforderlich! Die auswählbaren Codes entsprechen den Codes für Probengewinnung in SEBAM. A: Spülprobe DIN ISO 5667- 5 6;2;3: Gestaffelte Stagnationsbeprobung (S0, S1, S2 nach UBA) 1: Zufallsstichprobe (Z-Probe nach UBA) Ergebnisse der Parameter Kupfer, Nickel und Blei aus Spülproben können nach TrinkwV nicht im Trinkwasserbericht mitgezählt werden. Mit dem gleichen Probennahmeverfahren, wie Kupfer, Nickel und Blei sollten auch die veränderlichen Parameter Cadmium, Antimon, Arsen und Eisen beprobt werden. Bei allen übrigen Parametern gehen wir von einer "A: Spülprobe DIN ISO 5667- 5" aus. Zur gleichzeitigen Überwachung einer Trinkwasser-Installation nach § 19 Abs. 7 TrinkwV sind ist mindestens einmalig eine gestaffelte Stagnationsbeprobung oder wiederholt Z-Proben erforderlich. Wenn die Stelle der Probennahme nicht "T: Häusliche Trinkwasserinstallation" ist, ist immer "A: Spülprobe DIN ISO 5667- 5" auszuwählen.
Note on T6: Bei roter Markierung bitte SEBAM-Code eintragen! Bei blauer Markierung bitte SEBAM-Code löschen!

## Terminplan GA
Terminplan GA
Auszufüllen durch das Gesundheitsamt. Untersuchungen, die das Gesundheitsamt selbst durchführt oder von anderen UsI erhält, z.B. aus Trinkwasser-Installationen. Das Gesundheitsamt kann hierfür weitere Messprogramme anlegen, die mindestens die Parameter umfassen, die in den Trinkwasserbericht der WVA übernommen werden. Sofern das Gesundheitsamt von vornherein eigene Proben nach § 19 plant, diese dem Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung stellt und auf den Untersuchungsumfang des Wasserversorgungsunternehmens nach § 14 anrechnen lässt, soll diese Tabelle vor der Abstimmung mit dem WVU ausgefüllt werden. Andernfalls kann diese Tabelle leer bleiben oder ausgeblendet werden und dient dem Gesundheitsamt nach der Abstimmung mit dem WVU zur Festlegung der ggf notwendigen ergänzenden Probennahmen. Die Tabelle kann auf den notwendigen Umfang der ergänzenden Probennahmen gekürzt werden.
Lfd.Nr. | Datum / Zeitraum | Messprogramm | Objektkennzahl | Name Messstelle | bei Sammelmessstellen: | Stelle der Pro- | Probennahmeverfahren (in weißen Zellen bitte SEBAM-Code prüfen / aus Dropdownliste auswählen!) | [12 empty] | Untersuchung durch | Ersatz für | Bemerkung
[6 empty] | bennahme | Mikrobiologie | [7 empty] | Schwermetalle
|  | (MP1, MP2…, Eintrag muss identisch sein mit dem Namen des Excel-Arbeitsblattes) |  |  | eindeutige Bezeichnung der Probenentnahmestelle | (Code, zutref-fendes bitte aus Dropdown auswählen!) | E. coli | Coliforme Bakt. | Koloniezahl 22°C | Koloniezahl 36°C | P.aeruginosa. | Enterokokken | SEBAM-Code (Bitte auswählen!) | Probennahmeverfahren (wird automatisch angezeigt, wenn SEBAM-Code ausgewählt wurde) | Kupfer | Nickel | Blei | SEBAM-Code (Bitte auswählen!) | Probennahmeverfahren (wird automatisch angezeigt, wenn SEBAM-Code ausgewählt wurde) | Bitte angeben, wer die Untersuchung durchführt, z.B UsI einer TWI (Namen angeben), GA… | WVU-Probe (Lfd.Nr.)
Note on A4: Beispiel, Format und Nummerierung kann frei gewählt werden.
Note on C4: Bitte unbedingt den exakten Namen der Registerkarte des Messprogramms eintragen!
Note on G4: In codierter Form ist für den jährlichen Trinkwasserbericht zu erfassen, an welcher Kategorie von Probennahmestellen die Probe gezogen wird. W: Wasserwerk(sausgang), auch Rohwasser, dessen unveränderliche Parameter repräsentativ für das abgegebene Trinkwasser sind. N: Öffentliches Verteilungsnetz L: Übergabestelle Trinkwasser-Installation, z.B. Wasserzähler T: Häusliche Trinkwasserinstallation
Note on H4: Für bestimmte Parameter macht die Trinkwasserverordnung explizite Vorgaben zum Probennahmeverfahren. Aus dem in Spalte C ausgewählten Messprogramm wird in den hellgrün bzw. hellblau hinterlegten Spalten angezeigt welche dieser Parameter im Messprogramm zur Untersuchung ausgewählt worden sind. Für diese Parameter werden hier die Vorgaben gemacht. Für alle anderen Parameter wird als Probennahmeverfahren Spülprobe nach DIN ISO 5667-5 angenommen. Änderungen der ausgewählten Parameter bitte nur im Messprogramm vornehmen! Wenn als Stelle der Probennahme "T: Häusliche Trinkwasser-Installation" ausgewählt wurde und im Messprogramm die entsprechenden Parameter ausgewählt sind, muss unter Probennahme das Probennahmeverfahren spezifiziert werden. Die rote Markierung weist darauf hin, dass eine Auswahl getroffen werden muss.
Note on V4: Wenn das GA Ersatzproben für nicht oder nicht richtig vorgenommene Proben des WVU selbst vornimmt oder anordnet.
Note on N6: Ein Eintrag ist (nur) in den weißen Feldern erforderlich! Die auswählbaren Codes entsprechen den Codes für Probengewinnung in SEBAM. 7: DIN EN ISO 19458, Zweck a) 5: DIN EN ISO 19458, Zweck b) Proben nach beiden Probennahmeverfahren können im Trinkwasserbericht mitgezählt werden. Zur geleichzeitigen Überwachung einer Trinkwasser-Installation nach § 19 Abs. 7 TrinkwV sind Proben für Zweck b) erforderlich. Wenn die Stelle der Probennahme nicht "T: Häusliche Trinkwasserinstallation" ist, ist immer "7: DIN EN ISO 19458, Zweck a)" auszuwählen.
Note on O6: Bei roter Markierung bitte SEBAM-Code eintragen! Bei blauer Markierung bitte SEBAM-Code löschen!
Note on S6: Ein Eintrag ist (nur) in den weißen Feldern erforderlich! Die auswählbaren Codes entsprechen den Codes für Probengewinnung in SEBAM. A: Spülprobe DIN ISO 5667- 5 6; 2; 3: Gestaffelte Stagnationsbeprobung (S0, S1, S2 nach UBA) 1: Zufallsstichprobe (Z-Probe nach UBA) Ergebnisse der Parameter Kupfer, Nickel und Blei aus Spülproben können nach TrinkwV nicht im Trinkwasserbericht mitgezählt werden. Mit dem gleichen Probennahmeverfahren, wie Kupfer, Nickel und Blei sollten auch die veränderlichen Parameter Cadmium, Antimon, Arsen und Eisen beprobt werden. Bei allen übrigen Parametern gehen wir von einer "A: Spülprobe DIN ISO 5667- 5" aus. Zur gleichzeitigen Überwachung einer Trinkwasser-Installation nach § 19 Abs. 7 TrinkwV sind ist mindestens einmalig eine gestaffelte Stagnationsbeprobung oder wiederholt eine Z-Probe erforderlich. Wenn die Stelle der Probennahme nicht "T: Häusliche Trinkwasserinstallation" ist, ist immer "A: Spülprobe DIN ISO 5667- 5" auszuwählen.
Note on T6: Bei roter Markierung bitte SEBAM-Code eintragen! Bei blauer Markierung bitte SEBAM-Code löschen!

## Übersicht Parameter
Übersicht Überwachungshäufigkeit je Parameter für Probebennahmeplan nach § 19 (2) TrinkwV
Diese Tabelle wird automatisch aus den Angaben in den Messprogrammen, Terminplänen und allgemeinen Angaben befüllt und dient zur Übersicht und Prüfung. Bei der Zusammenfassung mehrerer WVA zu einem WVG ist es für den zusammengefassten Probennahmeplan des Gebietes ausreichend, von den Probennahmeplänen der zugehörigen WVA dieses Tabellenblatt in die Vorlage Zusammenfassung Probennahmepläne zu kopieren.
Parameter | Anzahl Planproben nach § 19 (2) TrinkwV | Anzahl Proben an WVA | Anzahl Sollproben nach Wasser-menge | Parameter der Gruppe | verän-derlich | UBA-Proben-nahme-verfahren | Reduzierbar durch RAP? | Reduzierbar ohne RAP | Summenbildungsregeln für Anzahl Planproben nach § 19 (2) TrinkwV (die Farben in dieser Spalte dienen nur zur Hervorhebung unterschiedlicher Summenbildungsregeln und zeigen keine Fehler an)
1,2-Dichlorethan | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Acrylamid | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Aluminium | 0 | 0 | 0 | A/B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Ammonium | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Benzol | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Bor | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Bromat | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Calcitlösekapazität | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Chlorid | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Chrom | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | A | nein | nein | nein | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Cyanid | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Elektrische Leitfähigkeit | 0 | 0 | 0 | A | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Fluorid | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Mangan | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Natrium | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Nitrat | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | nein | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Oxidierbarkeit | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Pestizide - insgesamt | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Quecksilber | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Selen | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Sulfat | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Tetrachlorethen und Trichlorethen | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Uran | 0 | 0 | 0 | B | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Wasserstoffionenkonzentration | 0 | 0 | 0 | A | nein | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.
Antimon | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Arsen | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Benzo-(a)-pyren | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Cadmium | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Eisen | 0 | 0 | 0 | A/B | ja | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt wird der Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "W" (bei Überwachung der Fe-Dosierung), sonst "L" oder "T" ist.
Enterokokken | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Epichlorhydrin | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Färbung | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Geruch | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Geschmack | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Koloniezahl bei 22°C | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Koloniezahl bei 36°C | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Nitrat/Nitrit Formel | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Nitrit | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Trihalogenmethane | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt wird der Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "W", "L" oder "T" ist.
Trübung | 0 | 0 | 0 | A | ja | nein | nein | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt wird der Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "W", "L" oder "T" ist.
Vinylchlorid | 0 | 0 | 0 | B | ja | nein | ja | ja | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein. Gezählt werden veränderliche Parameter nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "L" oder "T" ist.
Blei | 0 | 0 | 0 | B | ja | ja | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.Gezählt werden Cu, Ni und Pb nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "T" ist und als SEBAM-Code für das Probennahmeverfahren "1" oder "6;2;3" gewählt wurde.
Kupfer | 0 | 0 | 0 | B | ja | ja | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.Gezählt werden Cu, Ni und Pb nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "T" ist und als SEBAM-Code für das Probennahmeverfahren "1" oder "6;2;3" gewählt wurde.
Nickel | 0 | 0 | 0 | B | ja | ja | ja | nein | Gezählt werden alle Messprogramme, in denen der Parameter angekreuzt ist, so oft sie in Terminplan GA oder in Terminplan WVU genannt sind. In Terminplan WVU muss zusätzlich unter Übernahme in Probennahmeplan GA "ja" eingetragen sein.Gezählt werden Cu, Ni und Pb nur, wenn der Code für "Stelle der Probennahme "T" ist und als SEBAM-Code für das Probennahmeverfahren "1" oder "6;2;3" gewählt wurde.
Farblegende Spalte B:
Farbe | Bedeutung | [6 empty] | Erforderliche Handlung
| Anzahl der Planproben > als 3-fache Anzahl der Sollproben | [6 empty] | keine, ggf. überzählige Proben nicht in Probennahmeplan nach § 19 (2) TrinkwV übernehmen.
| Anzahl der Planproben >= Anzahl der Sollproben | [6 empty] | keine
| bei Fern-WVA ohne versorgte Gebiete wird die Sollzahl der veränderlichen Parameter nicht erreicht bzw. in WVA mit 100 % Fremdbezug wird die Sollzahl der unveränderlichen Parameter nicht erreicht | [6 empty] | Vermutlich so in Ordnung, aber sicherstellen, dass bei Fremdbezug die veränderlichen Parameter in den versorgten Gebieten beprobt werden bzw. bei Fremdabgabe die unveränderlichen Parameter bei der liefernden WVA beprobt werden.
| beim Parameter Pestizide - gesamt wird die Sollzahl nicht erreicht. | [6 empty] | Die Untersuchungsparameter und die Untersuchungshäufigkeit sind nach PSM-Konzept zu ermitteln. Der Parameter Pestizide - gesamt ist bei jeder PSM-Untersuchung zu übermitteln. Nur wenn ein Auftreten aller in Bayern verwendeten PSM unwahrscheinlich ist, darf die Sollzahl unterschritten werden.
| bei Fern-WVA ohne versorgte Gebiete werden unveränderliche Parameter nicht ausreichend untersucht oder bei WVA mit 100% Fremdbezug werden veränderliche Parameter nicht ausreichend untersucht | [6 empty] | Der Parameter wird nicht entsprechend der abgegebenen Wassermenge an der WVA untersucht oder es werden Stellen beprobt oder Verfahren verwendet, deren Ergebnisse nach TrinkwV nicht in den Probennahmeplan nach § 19 (2) TrinkwV übernommen werden können. Wenn trotzdem im gesamten WVG sichergestellt ist, dass die Untersuchungsanzahl eingehalten wird, ist nichts weiter zu veranlassen.
| Es liegt eine RAP vor. Durch RAP reduzierbare Werte liegen unter der Sollprobenzahl. | [6 empty] | Vermutlich so in Ordnung, aber sicherstellen, dass die Untersuchungsanzahlen durch die RAP gedeckt sind.
| Die Anzahl der Sollproben wird nicht erreicht | [6 empty] | Der Parameter wird nicht entsprechend der abgegebenen Wassermenge an der WVA untersucht oder es werden Stellen beprobt oder Verfahren verwendet, deren Ergebnisse nach TrinkwV nicht in den Probennahmeplan nach § 19 (2) TrinkwV übernommen werden können. Es sind Korrekturen in den Messprogrammen und Terminplänen erforderlich. Wenn die Anzahl der Proben in Spalte C größer als in Spalte B ist, wurden Proben wegen der hinterlegten Probennahmestelle oder wegen des Probennahmeverfahrens nicht gezählt. Dies kann in Absprache mit dem WVU im Terminplan geändert werden.
Note on B4: Dies ist die Anzahl der Proben, die für den Probennahmeplan nach § 19 (2) TrinkwV berücksichtigt werden kann/soll. Die Summenbildungsregeln sind in Spalte J dokumentiert. Für ein WVG ohne RAP muss die Anzahl der Planproben mindestens gleich der Anzahl der Sollproben sein. Die Farben der Zellen in dieser Spalte sind in der Legende unterhalb der Tabelle erläutert.
Note on C4: Dies ist die gesamte Anzahl an Proben, die für den Parameter über alle Messprogramme entsprechend der Terminpläne WVU und GA untersucht werden, ohne Berücksichtigung, ob die Messung gemäß Probennahmestelle, Probennahmeverfahren und Eintragung in der Spalte "Soll die Probe in den Probennahmeplan des GA nach § 19 Abs. 2 übernommen werden?" gezählt wird.
Note on D4: Die aus der Wassermenge errechnete Anzahl der notwendigen Proben nach TrinkwV. Die übrigen allgemeinen Angaben werden parameterspezifisch bei der Berechnung berücksichtigt. Für ein WVG ohne RAP muss die Anzahl der Planproben mindestens gleich der Anzahl der Sollproben sein.
Note on I6: bei rechnerischem Nachweis
Note on I12: erfüllt, wenn pH am Wasserwerksausgang > 7,7
Note on I15: Wenn kein Oberflächenwasser-einfluss vorliegt.
Note on I37: Nach Anlage 4, Anmerkung 2 TrinkwV maximal 200 Untersuchungen pro Jahr im WVG
Note on I38: bei rechnerischem Nachweis
Note on I48: Wenn keine Abfüllung in Flaschen und Behältnisse erfolgt.
Note on I49: Wenn keine Desinfektion mit Chlor und Hypochloriten erfolgt.
Note on I51: bei rechnerischem Nachweis